Symbolen toon- en spraakaudiometrie (versie 19-01-2016, KKAu).doc
	
	
	gunstiger dan
	ongunstiger dan

	Rechts luchtgeleiding ongemaskeerd hoofdtelefoon
	○
	↖○
	↙○

	Rechts luchtgeleiding gemaskeerd hoofdtelefoon
	∆
	↖∆
	↙∆

	Links luchtgeleiding ongemaskeerd hoofdtelefoon
	✕
	✕↗
	✕↘

	Links luchtgeleiding gemaskeerd hoofdtelefoon
	☐
	☐↗
	☐↘

	Rechts luchtgeleiding ongemaskeerd insert phones
	Voorlopig geen eigen symbool
	Voorlopig geen eigen symbool
	Voorlopig geen eigen symbool

	Rechts luchtgeleiding gemaskeerd insert phones
	idem
	idem
	idem

	Links luchtgeleiding ongemaskeerd insert phones
	idem
	idem
	idem

	Links luchtgeleiding gemaskeerd insert phones
	idem
	idem
	idem

	Beengeleiding rechts ongemaskeerd
	<
	↖<
	↙<

	Beengeleiding rechts gemaskeerd
	[
	↖[
	↙[

	Beengeleiding links ongemaskeerd
	>
	>↗
	>↘

	Beengeleiding links gemaskeerd
	]
	] ↗
	] ↘

	Vrije veld meting rechts zonder hulpmiddel ongemaskeerd
	Fo
	↖Fo
	↙Fo

	Vrije veld meting rechts zonder hulpmiddel gemaskeerd
	F∆
	↖F∆
	↙F∆

	Vrije veld meting links zonder hulpmiddel ongemaskeerd
	FX
	FX↗
	FX↘

	Vrije veld meting links zonder hulpmiddel gemaskeerd
	F☐
	F☐↗
	F☐↘

	Vrije veld meting beiderzijds zonder hulpmiddel
	FB
	FB↑
	FB↓

	Vrije veld meting rechts met hulpmiddel ongemaskeerd
	Ao
	↖Ao
	↙Ao

	Vrije veld meting rechts met hulpmiddel gemaskeerd
	A∆
	↖A∆
	↙A∆

	Vrije veld meting links met hulpmiddel ongemaskeerd
	AX
	AX↗
	AX↘

	Vrije veld meting links met hulpmiddel gemaskeerd
	A☐
	A☐↗
	A☐↘

	
	
	
	

	Vrije veld meting beiderzijds met hulpmiddel
	AB
	AB↑
	AB↓

	UCL
	U
	n.v.t.
	↙U  of U↘

	MCL
	M
	n.v.t.
	n.v.t.

	Herhaalde metingen: symbool met superscript Si (i=1, 2, 3,…)
(indien geen herhaling dan superscript weglaten)
	voorbeeld: 

A∆1, A∆2, A∆3, …
	
	


Opmerkingen: 
· Afmetingen en design van de symbolen hierboven is niet helemaal accuraat.
· We kiezen ervoor om geen aparte symbolen voor soort stimulus toe (warble, ruis) te voegen. 

· We kiezen ervoor om geen aparte symbolen voor soort hulpmiddel (HT, BCD, CI) te voegen. Dit dient in de opmerkingen vermeld te worden.
· We kiezen ervoor om geen aparte symbolen voor soort transducer toe te voegen. Dit dient in de opmerkingen vermeld te worden.
· Reactiedrempels bij jonge kinderen verkregen met BOA/CORA/VRA worden niet voorzien van een eigen symbool. In opmerkingen kan dit aangegeven worden. 

